## ПС Чебаркуль
Приложение №3
к договору №2527
от 01.01.2013
Точки поставки электрической энергии в сети Исполнителя
№№ п.п. | Наименование организаций-смежных сетевых организаций | Точка поставки эл.энергии | Граница БП | Напряжение на границе БП (кВ) | Максимальная мощность, кВт | Место установки расчётного учёта | Средства измерений по приложению №8 к договору купли-продажи (энергоснабжения) | [7 empty] | Алгоритм определения расхода эл.энергии при отсутсвии /нарушении средств учёта | Алгоритм определения полезного отпуска электроэнергии с учётом вычисляемых добавок при несовпадении точек поставки и мест установки расчётного учёта | Примечание
[7 empty] | Счётчики |  |  |  | Тр-ры тока |  | Тр-ры напряжения
[7 empty] | Тип | Класс точности | Заводской номер | Вид энергии | Класс точности | Коэф-т трансформации | Класс точности | Коэф-т трансформации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" | ПС "Чебаркуль 220/110/10кВ, ВЛ 10кВ Малково, отпайка 10кВ от опоры №319-11 на ТП-497П | На стороне 10кВ: в месте присоединения проводов отпайки 10кВ на ТП-497П к проводам ВЛ 10 Малково на опоре №319-11 | СН 2 10кВ | 6 | на вводе в РУ-0,4кВ ТП-497П | ЦЭ 6803В | 2.0 | 61816997 | А | 0 | 1 | 0 | 1 | в соответствии с действую-щим законода-тельством | 1,5% в ВЛ; 2,5% в тр-ре | применять для расчётов в период с 01.01.2013г. до 18.01.2013г.
2 | [5 empty] | на вводе в РУ-0,4кВ ТП-497П | СКАТ 301М/1-4ШР2 | 1.0 | 403590 | А | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | применять для расчётов с 18.01.2013г.
|  | Заказчик | [9 empty] | Исполнитель
|  | ОАО "Челябэнергосбыт" | [9 empty] | ООО "Металлстрой"
|  | Директор по техническим вопросам | [9 empty] | Директор
|  |  | В.В. Дружинин | [11 empty] | В.Н. Браило
|  | м.п. | [9 empty] | м.п.
Согласовано
ОАО "МРСК Урала"
Заместитель директора по реализации услуг ПО ЗЭС филиала
ОАО "МРСК Урала-Челябэнерго"
О.В. Гологудин
м.п.

## ЧТЭЦ-2 РП-10кВ Линейная
Приложение №3
к договору №2527 от 01.01.2013
Точки поставки электрической энергии в сети Исполнителя
№№ п.п. | Наименование организаций-смежных сетевых организаций | Точка поставки эл.энергии | Граница БП | Напряжение на границе БП (кВ) | Максимальная мощность, кВт | Место установки расчётного учёта | Средства измерений | [6 empty] | Алгоритм определения расхода эл.энергии при отсутсвии /нарушении ссредств учёта | Алгоритм определения полезного отпуска электроэнергии с учётомвычисляемых добавок при несовпадении точек поставки и мест установки расчётного учёта | Примечание
[7 empty] | Счётчики |  |  | Тр-ры тока |  | Тр-ры напряжения
[7 empty] | Тип | Класс точности | Заводской номер | Класс точности | Коэф-т трансформации | Класс точности | Коэф-т трансформации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ОАО "Фортум" филиал Челябинская ТЭЦ-2 (Электрическая станция) | ЧТЭЦ-2, РП-10кВ: "Линейная" инв. №21_85029 | на верхних контактных соединениях вводного автоматического выключателя ВА 55-41 в здании ТП 630/10/0,4 кВ по ул.Линейная, 65 ЧТЭЦ-2 | 10 | 150 | РП-10 "Линейная" 10кВ ячейка №13 | А1805RAL-P4GBDW-4 | 0,5S/1 | 01233683 | 0.5 | 150/5 | 0.5 | 10000/100 | в соответствии с действую-щим законода-тельством | 0
2
|  | Заказчик | [7 empty] | Исполнитель
|  | ОАО "Челябэнергосбыт" | [7 empty] | ООО "Металлcтрой"
|  | Директор по техническим вопросам | [7 empty] | Директор
|  |  | В.В. Дружинин | [10 empty] | В.Н. Браило
|  | м.п. | [7 empty] | м.п.
Согласовано
ОАО "Фортум" филиал Челябинская ТЭЦ-2
(Электрическая станция)
Главный инженер
А.А. Булушев
м.п.

## Точки поставки ФОКУС-2
Приложение №3
| ООО «Металлстрой» ИНН 7451080650, КПП 745101001, Р/с 40702810561070000654 Филиал "Южно-Уральский", ОАО "УБРИР", г. Челябинск, к/с 301018109000000654 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Челябинской области, БИК 047501981, ОКПО 31183023, ОКОНХ 71100 Юридический адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Тимирязева, 24, Фактический адрес: 454020 г. Челябинск, ул. Энгельса, 54а-19 | [13 empty] | к договору №2527 от 01.01.2013
Соглашение АЭС-Инвест № 1000 от 01.01.2013 г.
Точки поставки электрической энергии в сети Исполнителя
№№ п.п. | Наименование организаций-смежных сетевых организаций | Точка поставки эл.энергии | Граница БП | Напряжение на границе БП (кВ) | Максимальная мощность, кВт | Место установки расчётного учёта | Средства измерений | [6 empty] | Алгоритм определения расхода эл.энергии при отсутсвии /нарушении ссредств учёта | Алгоритм определения полезного отпуска электроэнергии с учётомвычисляемых добавок при несовпадении точек поставки и мест установки расчётного учёта | Примечание
[7 empty] | Счётчики |  |  | Тр-ры тока |  | Тр-ры напряжения
[7 empty] | Тип | Класс точности | Заводской номер | Класс точности | Коэф-т трансформации | Класс точности | Коэф-т трансформации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" | ПС "Аэродромная" 110/10,РУ-10 кВ,СШ №1,яч №7 | Верхние губки РУ-10 кВ, 1 СШ-10 кВ,яч. № 7 ПС "Аэродромная" 110/10 | 10 | РП-121-1210 кВт; | РП-121 | СЭТЗр-01-22-08А/1П | 0.5 | 221895 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100 | В соответствии с действующим законодательством | 0
2 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго | ПС "Аэродромная" 110/10,РУ-10 кВ,СШ №2,яч №27 | Верхние губки РУ-10 кВ, 2 СШ-10 кВ,яч. № 27, ПС "Аэродромная" 110/10 | 10 | РП-121-1210 кВт; | РП-121 | СЭТЗр-01-22-08А/1П | 0.5 | 220512 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100
3 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" | ТП-4575,РУ-10кВ, секция №1 | Соединительная муфта КЛ-10 кВ: ТП-4575 (1С)-РП-121(СШ №1) (81м). | 10 | РП-121-1210 кВт; | РП-121 | ПСЧ-4ТМ. 05М 0.4 | 0.5 SA | 61112080 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100
4 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" | ТП-4575,РУ-10кВ, секция №2 | Соединительная муфта КЛ-10 кВ: ТП-4575 (2С)-РП-121(СШ №2) (81м). | 10 | РП-121-1210 кВт; | РП-121 | ПСЧ-4ТМ. 05М 0.4 | 0.5 SA | 611126641 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100
5 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" | ТП-4568,РУ-10 кВ,секция №1 | Соединительная муфта КЛ-10 кВ: ТП-4568 (1С) - 2БКТП-4578 (1С) (351м) | 10 | 2БКТП-4578-1090 кВт | 2БКТП-4578 | ПСЧ-4ТМ. 05М 0.4 | 0.5 SA | 611125081 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100
6 | Курчатовкий филиал ПО "ЧГЭС" филиала ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго" | ТП-4568,РУ-10 кВ,секция №2 | Соединительная муфта КЛ-10кВ: ТП-4568 (2С) - 2БКТП-4578 (2С) (351м) | 10 | 2БКТП-4578-1090 кВт | 2БКТП-4578 | ПСЧ-4ТМ. 05М 0.4 | 0.5 SA | 611125094 | 0 | 2000/10 | 0/5 | 10000/100
|  | Заказчик | [7 empty] | Исполнитель
|  | ОАО "Челябэнергосбыт" | [7 empty] | ООО "Металлcтрой"
|  | Директор по техническим вопросам | [7 empty] | Директор
|  |  | В.В. Дружинин | [10 empty] | В.П. Смышляев
|  | м.п. | [7 empty] | м.п.
Согласовано
Заместитель директора по реализации услуг
ПО "Челябинские городские электрические сети"
ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго"
А.В. Витергольд
м.п.